###### ..........................................                             TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	                                                   Część nr 1

###### / pieczęć Wykonawcy /                                                                                    formularz cenowy

Zadanie: Remont chodnika przy drodze  powiatowej nr 1436 K  Brzesko – Okocim - Jadowniki    w msc. Brzesko.

Zakres: 	km 0+715 ÷ 0+760    /0,045 km/ oraz w   km 0+830 ÷ 1+350    /0,520 km/  str. lewa

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nazwa | ilość | /zł/ | /zł/ |
| 1. | Mech. obcięcie istn. nawierzchni bitumicznej | mb | 540 |  |  |
| 2. | Rozbiórka istn. nawierzchni chodnika /płyty beton., naw. bitum./ - odwóz do 20 km 30x2,0 + 480x1,5 = 780 m2 + 10m2 = 790m2 | m2 | 790 |  |  |
| 3. | Rozbiórka istn. krawężnika, oporu i ławy beton. z odwozem | mb | 1 030 |  |  |
| 4. | Demontaż studzienek wodościekowych – wypełnienie betonem chudym | szt | 10 |  |  |
| 5. | Rozbiórka istn. naw. bitum. grub. 8 cm z odwozem w miejsce utylizacji 510 x 0,3 + 10x5,0 = 203 m2 | mb | 203 |  |  |
| 6. | Rozbiórka istniejącego torowiska kolejowego /płyty żelbetowe, szyny kolejowe/ z odwozem w miejsce utylizacji 3 x 12m x 4,5m = 162 m2 | m2 | 162 |  |  |
| 7. | Wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem Ø 500 z wpustem żeliwnym – wg rozwiązań typowych /wpusty krawężnikowo - jezdniowe/ z przykanalikiem z rur PCW Ø 200 dł, 2, 0m /w tym roboty ziemne/ | szt | 10 |  |  |
| 8. | Wykonanie studzienki ściekowej z osadnikiem Ø 500 z wpustem żeliwnym – wg rozwiązań typowych z przykanalikiem z rur PCW Ø 200 dł, 6,0m /w tym roboty ziemne, rozbiórka i odtworzenie nawierzchni i podbudowy/ | szt | 1 |  |  |
| 9. | Pionowa regulacja studzienek rewizyjnych z rur beton. Ø1000 z wymianą pokrywy żelbetowej oraz włazu – typ ciężki | szt. | 18 |  |  |
| 10. | Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych o wym. 830 cm na ławie betonowej B-20 grub. 10 cm | m | 555 |  |  |
| 11. | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 15/30 cm cm na ławie z betonu B-20 1020 cm z oporem 1525 cm na podsypce cementowo piaskowej grub. śr. 5 cm | m | 565 |  |  |
| 12. | ###### Wymiana istn. podbudowy - podbudowa pod chodnik z kruszywa łamanego 0/31 grub. 15 cm | m² | 780 |  |  |
| 13. | Podbudowa pod chodnik z kruszywa łamanego 0/31 grub. 20 cm ###### 46x1,5 = 69 m2 | m² | 69 |  |  |
| 14. | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej wibroprasowanej szarej grub. 6 cm (z pasami kolorowymi na powierzchni 20%) na podsypce grysowej. | m² | 849 |  |  |
| 15. | Wymiana istn. podbudowy - Wykonanie podbudowy na zjazdach z tłucznia 0/63 grub. 40 cm | m² | 50 |  |  |
| 16. | Uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym 0/31 stabilizowanym cementem 520 x 0,4 x 0,2 = 41,6 m3 | m2 | 42 |  |  |
| 17. | Ręczne wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S /KR 3/ grub. 6 cm /510 x 0,5 + 50 m2 / x 0,150 = 45,75 Mg | Mg | 46 |  |  |
| 18. | Uzupełnienie, plantowanie i obsianie trawą terenu za chodnikiem szer. śr. 0,5 m 480 x 0,5 = 240 m2 | m2 | 240 |  |  |
| 19. | Frezowanie istn. nawierzchni grub. 6 cm | m2 | 110 |  |  |
| 20. | Uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym 0/63mm grub. śr. 30 cm | m2 | 162 |  |  |
| 21. | Mech. wyk. warstwy profilowej z bet. asfaltowego AC16W /KR 3/ śr. grub. 6 cm 45m x 6,0 = 270m2 + 30 m2 = 300 m2 x 0,150 Mg/m2 = 45 Mg | Mg | 45 |  |  |
| 22. | Mech. wyk. warstwy ścieralnej z bet. asfaltowego AC 11 S /KR 3/ – grub. 5 cm 55 x 5,3 + 12m2 = 303,5 m2 | m2 | 304 |  |  |
| 23. | Mech. wyk. warstwy ścieralnej z bet. asfaltowego AC 11 S /KR 3/ – grub. 4 cm 108 x 5,6 = 604,8 m2 | m2 | 605 |  |  |
| 24. | Mech. wyk. warstwy ścieralnej z bet. asfaltowego AC 11 S /KR 3/ – grub. 6 cm | m2 | 300 |  |  |
| 25. | Uzupełnienie, plantowanie i obsianie trawą terenu za chodnikiem szer. śr. 0,5 m 46m x 1,0m = 46 m2 | m2 | 46 |  |  |
| WARTOŚĆ ROBÓT ŁĄCZNIE [ zł ] : |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT ….. % [ zł ] : |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ ROBÓT Z PODATKIEM VAT [ zł ] : |  |  |  |  |  |

słownie:

..........................                                                                                                                                     ...........................................

/ data /                                                                                                                                 / podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy /